**АКТ**

обследования и категорирования объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. РД, Унцукульский район с.Майданское

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Нурмагомедова Рапиат Мухтаровна, заведующая МКДОУ «Д/с «Соколёнок»

Заместитель председателя комиссии – Исрапилова Саида Саглоевна, зам.зав. по метод.раб.

Члены комиссии:

* Гаджираджабов Артур Магомедович, О/У отдела УФСБ РФ по РД в г. Буйнакск
* Магомедов Гусейн Джарулахович, ст. испектор ГОО ПООО МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД с дислокацией в г. Буйнакск
* Абдурахманов Магомед Гамзатович, ведущий специалист РУО по безопасности
* Абдулаев Магомед Годжоевич, начальник отдела ГО, ЧС и ПБ МО «Унцукульский район»
* Гусейнов Микаил Айнутдинович, старший инспектор ОНД и ПР 13 ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант в/с

провела обследование объекта (СОШ, ООШ, ДОУ) МКДОУ «Д/с «Соколёнок»

расположенного по адресу: РД, Унцукульский район с. Майданское

ул.Али Алиева 3, на предмет антитеррористической защищенности.

1. **Краткая характеристика объекта:**

Объект расположен в *двух* этажном (кирпичном, блочном и т.д.) *кирпичном*  здании.

По принадлежности объект относится к *Администрации МО «Унцукульский район»*

договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Здание 2005 г. постройки, объект имеет общую площадь с территорией 2220 кв.м, площадь зданий 1110 м2

Прилегающая территория (имеется, отсутствует) 2220 м2

*Конструктивное заграждение представляет собой металлический забор, состоящий из двух участков, общей протяжённостью 196 метров. Первый участок территориально ограждает северную, восточную и юго-западную сторону ДОУ, высота забора – 1,5 м, протяженность –136 м. Второй участок ограждает западную сторону, и состоит из бетона и металлической сетки, высота участка 2,5 м, протяженность 60 м.*

*1635 м2 территории приходится на двор школы.*

(общая площадь, наличие ограждения, протяженность, прилегающие объекты и ограждения)

Вход в здание осуществляется через центральный вход с ул. Али Алиева 3

Также имеются запасной эвакуационные выходы - \_Да

*Есть четыре входа в здание со двора, а также два запасных выхода с задней стороны здания. Все восемь входа выходы защищены, возможность проникновения из расположенных рядом объектов, в том числе и по коммуникационным путям, отсутствует.*

Объект граничит с *восточной стороны с частным домовладением, с* *западной стороны через дорогу находятся магазин и частные дома, школа, с* *северной стороны здания через дорогу находится частные домовладения, с южной стороны так же частные домовладения.*

Режим работы объекта: с понедельника по субботу с *7ч. 30 мин. – 18ч. 00 мин.*

Объект имеет помещения, используемые для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей,  *имеет.(музыкальный зал)*

В течение последних 5 лет сведений об инцидентах (террористических актов), произошедших в районе расположения объекта и (или) на объекте **не зарегистрировано.**

1. **Организация обеспечения безопасности**
	1. Физическая охрана

Контроль доступа и регистрации лиц на объекте: *сторожевая охрана* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие пропускного и внутриобъектового режимов: *не имеется* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие автостоянок прилегающих к территории объекта: *не имеется* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Технические средства охраны: *не имеется*

На объекте в 20\_\_\_ году смонтирована охранная и тревожная сигнализация с выводом на *вместо кнопки телефон для экстренной связи номер*  89894818977

Пожарная сигнализация смонтирована в 20*\_\_\_* году с выводом на *пожарную кнопку* договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

Имеет рубежа охраны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эксплуатационно-техническое обслуживание ОПТС осуществляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

На объекте смонтирована система видеонаблюдения. Установлено \_*6\_* видеокамер наружных, которые осуществляют контроль *над входом и выходом, а также по всему периметру ДОУ*.

Ведется круглосуточная запись информации с видеокамер, срок хранения записи *5* суток. Система видеонаблюдения смонтирована в 2016 году (договор на обслуживание системы видеонаблюдения № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключен).

Имеющееся количество установленных видеокамер обеспечивает/не обеспечивает полный обзор объекта \_*обеспечивает\_\_*.

Объект в ночное время освещается \_\_*частично\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Имеется система голосового оповещения работников и посетителей о необходимости эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций *не имеется* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На объекте установлена следующая аппаратура ТСО \_\_\_\_\_

Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии \_\_*нет\_\_\_\_\_*

**Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

Объектные и локальные системы оповещения: *\_не имеются\_\_* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наличие, марка, количество)

Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: *имеются водоснабжение* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наличие, марка, количество)

Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

охранная сигнализация: *не имеются*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наличие, марка, количество)

Стационарные и ручные металлоискатели: *не имеются*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(наличие, марка, количество)

Телевизионные системы охраны:  *имеются* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наличие, марка, количество)

Системы охранного освещения: *не имеются* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наличие, марка, количество)

**Меры по физической защите объекта (территории):**

- Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): *не имеется.*

- Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): *для выхода людей – 2, для выезда транспортных средств – 1.*

- Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: *не имеется* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тип установленного оборудования)

- Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): *не имеется*

**Меры по пожарной безопасности объекта (территории):**

- Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: *имеется*

- Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: *не имеется*

- Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: *противопожарные щитки, а также огнетушители*

- Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: *не имеется*

На объекте разработаны план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: *имеется*

На объекте разработаны инструкции по действиям работников, обучающихся и иных лиц при возникновении ЧС и по вопросам противодействия идеям терроризма: *имеется*

На момент проверки листы ознакомления работников, обучающихся, и иных лиц с планом и инструкциями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предоставлены.

На объекте назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; приказ (распоряжение) № *2* от *10.01.2018* года.

На объекте имеются наглядные пособия, содержащие информацию:

* о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц и предметов на объекте (территории);
* о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории);
* схему эвакуации при возникновении ЧС;
* номера аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
* не имеются *стационарный* телефон;
1. **Инженерно-техническая укрепленность объекта.**

Входная дверь, *пластик* оборудованная *врезным* замком.

Запасая дверь, *пластик*  оборудованная *врезным* замком.

Оконные проемы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Перечень критических элементов и потенциально опасных участков объекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критического элемента, потенциально опасного участка | Количество работников, обучающихся и иных лиц находящихся на участке | Общая площадь, кв. метров | Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны)  | Характер террористической угрозы | Характер возможных последствий |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Категория объекта**

Максимальное количество людей одновременно находящихся на объекте 163 человек, (*40* сотрудников, *113* обучающихся и *20* посетителей).

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» прогнозируемое количество пострадавших при угрозе совершения террористического акта и возможных последствий его совершения составляет *150* человек, а максимальный прогнозируемый ущерб по балансовой стоимости составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. рублей. В связи с чем, с учетом степени угрозы совершения террористического акта объект относится к *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **категории.**

**Вывод комиссии.**

1. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, присвоить объекту: *\_\_\_\_* **категорию;**
2. С учетом устранения выявленных недостатков, в установленные сроки разработать и согласовать паспорт безопасности объекта.

**Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта**

Для усиления антитеррористической защищенности объекта и территории (СОШ, ООШ, ДОУ), *МКДОУ «Д/с «Соколёнок»*

рекомендуется провести следующие мероприятия:

*Выставить квалифицированную физическую охрану для осуществления пропускного режима, установить дополнительное освещение по периметру школы.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Члены комиссии:

* + - Гаджираджабов Артур Магомедович, О/У отдела УФСБ РФ по РД в г. Буйнакск /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /
		- Магомедов Гусейн Джарулахович, ст. испектор ГОО ПООО МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД с дислокацией в г. Буйнакск /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /
		- Абдурахманов Магомед Гамзатович, ведущий специалист РУО по безопасности /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /
		- Абдулаев Магомед Годжоевич, начальник отдела ГО, ЧС и ПБ МО «Унцукульский район» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /
		- Гусейнов Микаил Айнутдинович, старший инспектор ОНД и ПР 13 ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант в/с /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /